| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ДАВЛЕНИЯ | Украинско-американское ООО фирма «КОДА» Адрес офиса: Украина, г.Харьков, 61002, ул. Фрунзе, 22 Тел./факс: (057) 714-26-54, 717-96-48 mail@koda.ua www.koda.ua Ответственное лицо: Дмитрий Цыбань, зам. начальника ОА |
| --- | --- |
| Дата: ____________________________ Номер запроса: ___________________ Отправил: ________________________ | Заказчик: _____________________________________________ Отдел: _______________________________________________ Контактное лицо: ______________________________________ Адрес: _______________________________________________ Телефон: __________________________ Факс: _____________ Электронная почта: |
| Датчик давления Тип (если известен): _______________________ Диапазон измерений: от _____ до _____ _________ (указать единицу измерения) Класс точности (%): ( 1,0 ( 0,5 ( 0,25 Подключение давления: ( обычное ( мембрана Резьба подключения: _____ ( _____ ( метрическая ( дюймовая Выходной сигнал: ( 4…20 мА ( 0…20 мА ( 0…5 В ( 0…10 В Искробезопасное исполнение: ( да, класс защиты (если известен)______, ( нет Температура измеряемой среды, (С: _______________ Погодная защита ( IP65 ( IP67 ( IP68 |
| Устройство передачи давления (диафрагма) (для изоляции датчика от воздействий со стороны измеряемого продукта – агрессивные среды, абразивные примеси, возможное наличие твёрдых тел и т.п.) ( Не требуется ( необходимо Тип (если известен ): _______________________ Исполнение: ( мембранный ( фланцевый ( ячеечный ( тубусный ( трубчатый ( язычковый Резьба подключения к датчику: _____ ( _____ ( метрическая ( дюймовая Резьба подключения к давлению: _____ ( _____ ( метрическая ( дюймовая Название измеряемого продукта: ____________________________________________ |
| Крепление датчика к устройству передачи давления ( Выполнить как монолитную конструкцию ( Необходим радиатор между устройством передачи давления и манометром ( Требуется капиллярная трубка – удлинитель длиной _____ м. |
| Переключатель давления (используется как реле давления – выдаёт сигнал при определённом значении давления) ( Не требуется ( необходимо Тип (если известен ): _______________________ Значение срабатывания:______________ (указать единицу измерения) Количество контактов:_________(НЗ),_______(НР) Резьба подключения к давлению: _____ ( _____ ( метрическая, ( дюймовая Искробезопасное исполнение ( да ( нет Программатор (для конфигурирования) ( да ( нет |
| Описание процесса измерения Измеряемый продукт: _________________________________, его температура ___ (С Предельно возможное давление (перегрузка) ____ _____ (указать единицу измерения) Возможен ли вакуум: ( нет ( да, абсолютное значение ____ _______ при ____(С |
| Дополнительные пожелания: Потребность (шт.): |