| ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПО РІВНЕМІРАМ VEGA | УА ТОВ Фірма «КОДА» ISO 9001:2015 Торгівельне представництво та сертифікований сервісний центр VEGA в Україні Адреса: вул. Багалія, 22, 61002, м. Харків, Україна. Тел./факс: (057) 714 26 54, 717 96 48, факс: 719 30 70 vega@koda.ua www.koda.ua Відповідальна особа: Олексій Семенець |
| --- | --- |
| Місто: _________________________ Підприємство: ___________________ ________________________________ Відділ: _________________________ | Телефон: (код _______) _______________ факс: _____________ Електронна пошта: _____________________________________ Контактна особа: ______________________________________ Посада ___________________________ Підпис __________ |
| Задача вимірювання (застосування): |
| Позиції вимірювання: Всього ємностей _____ шт.; крім того у перспективі планується ще _____ шт. Кількість місць, зон або точок вимірювання для кожної ємності: _____ шт. |
| Принцип вимірювання: ( диференціальний тиск ( за пропозицією ( ультразвуковий ( вібраційний ( радарний ( гідростатичний ( кондуктивний ( рефлексний ( ємнісний ( мікрохвильовий бар’єр |
| Мета вимірювання: ( безперервне вимірювання рівня ( з визначенням рівня розділу фаз рідин ( безперервне вимірювання рівня з реєстрацією граничного рівня (рівнів) ( реєстрація тільки заданого рівня (рівнів) |
| Вихідний сигнал: ( Не потрібно, тільки індикація ( Бездротова передача даних ( 4…20 мА /HART® ( Profibus PA ( Додатковий 4…20 мА ( Modbus RTU (RS-485) ( Foundation Fieldbus ( SDI-12 ( Релейний або ( транзисторний або ( IO-Link для _____ (шт.) точок перемикання |
| Результат відображати як ( метри ( кг (т) ( л (м3) ( бар ( % Похибка вимірювання _____% від діапазону вимірювання або ±____ мм |
| Індикатор вбудований ( ні ( так Зовнішній пристрій індикації ( ні ( так: ( герметичний ( панельний/DIN рейка ( з можливістю налаштування рівнеміра ( двоканальний ( 15-канальний ( з релейними та аналоговими виходами ( з інтерфейсом Ethernet (Modbus TCP, CSV) ( з інтерфейсом RS-232C (VEGA ASCII) |
| Характеристики резервуара: ( метал ( на відкритому повітрі ( не метал (пластик, полімер) ( у приміщенні ( метал з покриттям (емаль, пластмаса) ( відкритий (без кришки) ( залізобетон, товщина _____ мм ( під землею ( можливий монтаж зверху ( герметичний ( можливий монтаж знизу ( з обсадною трубою ( _____ мм ( можливий монтаж збоку ( свердловина ( _____ мм |
| Вплив від резервуару: ( тиск у резервуарі ______ бар ( наявність вібрації ( статичний розряд ( наявність внутрішніх конструкцій ( механічний міксер _____ обор./хв ( наявність перегородок |
| Ескіз резервуара з розмірами. Висота ємності _______ мм, діаметр _______ мм Патрубок: діаметр ______ мм, висота ______ мм Вкажіть можливі місця встановлення рівнеміра, нижній та верхній граничні рівні, наявність внутрішніх конструкцій. |
| План розташування резервуарів та місць де необхідно відобразити результати вимірювання. Для з’єднувальних кабелів бажано вказати їх довжину. |
| Характеристики вимірюваного продукту: Найменування _____________________________________________________ Концентрація ___________ ( діелектрик, діелектрична постійна DK =_____, ( може змінюватися Температура: мінімальна _____ ( С, максимальна _____ ( С |
| ( Рідина, пастоподібний або газ: ( агресивна ( агресивні випаровування ( налипає ( наявність піни ( електропровідна ( наявність осаду ( суспензія ( багатофазна Щільність _________, ( може змінюватися | ( Твердий, сипкий: ( абразивний ( налипає ( електропровідний ( пилоутворюючий ( вологість коливається ( утворює звід ( неоднорідний, зернистість від___ до ___ мм Кут природного укосу ____( |
| Особливі властивості вимірюваного продукту: |
| Спосіб завантаження: ( зверху ( знизу ( збоку ( насос ( пневмозавантаження ( стрічковий конвеєр Спосіб вивантаження: ( зверху ( знизу ( самоплив ( насос ( шнек ( ________________________ |
| Умови в середині резервуара можуть поширюватися на навколишнє середовище ( так ( так, частково ( ні Навколишня температура: мінімальна _____( С, максимальна _____( С |
| Виконання приладу: Пиловологозахист ( IP____ Матеріал корпусу ( пластик ( нержавіюча сталь ( алюміній Матеріал робочої частини ( пластик ( нержавіюча сталь ( емальована Механічне приєднання ( різьба ______ ( фланець DN_____ ( гігієнічне |
| Вибухобезпека: ( ні ( так, EEx ia ( так, EEx d ( так, EEx_______ ( запропонуйте захисний електричний бар’єр |
| Напруга живлення: ( ~50…~250 В, 50 Гц ( +14…+36 В ( інше _______________ ( запропонуйте джерело живлення ( запропонуйте пристрій захисту лінії від перенапруги |
| Додаткові зауваження: |
| УА ТОВ Фірма «КОДА» Адреса: вул. Багалія, 22, 61002, м. Харків www.koda.ua Тел./факс: (057) 714 26 54, 717 96 48 vega@koda.ua |