| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ МАНОМЕТРАМ | Украинско-американское ООО фирма «КОДА» Адрес офиса: Украина, г. Харьков, 61002, ул. Фрунзе, 22 Тел./факс: (057) 714-26-54, 717-96-48 Электронная почта: mail@koda.ua WWW: www.koda.ua Ответственное лицо: Дмитрий Цыбань, зам. начальника ОА |
| --- | --- |
| Дата: _____________________________ Номер запроса: ____________________ Отправил: ________________________ | Заказчик: ___________________________________________ Отдел: ______________________________________________ Контактное лицо: ____________________________________ Адрес: ______________________________________________ Телефон: _________________________ Факс: _____________ Электронная почта: |
| Манометр Тип (если известен): _______________________ Диапазон измерений: от _____ до _____ _________ (указать единицу измерения) Диаметр (мм): ( 40 ( 50 ( 63 ( 80 ( 100 (160 ( другой _____ мм Класс точности (%): ( 4,0 ( 2,5 ( 1,6 ( 1,0 ( 0,6 ( 0,25 ( 0,1 ( ____ Резьба подключения: _____ ( _____ ( метрическая ( дюймовая Расположение фланца: ( снизу ( сзади ( другое _______________________ Необходимо ли гидрозаполнение (для вибрирующих установок): ( да ( нет Требуется ли безопасное исполнение корпуса (защита от разрыва): ( да ( нет Требуются ли электроконтакты: ( нет ( да, требуются _____(шт.) пар(ы) контактов контакты (НЗ/НР):______________________ |
| Устройство передачи давления (диафрагма) (для изоляции манометра от воздействий со стороны измеряемого продукта – агрессивные среды, абразивные примеси, возможное наличие твёрдых тел и т.п.) ( Не требуется ( необходимо Тип (если известен ): _______________________ Исполнение: ( мембранный ( фланцевый ( ячеечный ( тубусный ( трубчатый ( язычковый Резьба подключения к манометру: _____ ( _____ ( метрическая ( дюймовая Резьба подключения к устройству: _____ ( _____ ( метрическая ( дюймовая Название измеряемого продукта: ____________________________________________ |
| Крепление манометра к устройству передачи давления ( Выполнить как монолитную конструкцию ( Необходим радиатор между устройством передачи давления и манометром ( Требуется капиллярная трубка – удлинитель длиной _____ м. |
| Описание процесса измерения Измеряемый продукт: _________________________________, его температура ___ (С Предельно возможное давление (перегрузка) ____ _____ (указать единицу измерения) Возможен ли вакуум: ( нет ( да, абсолютное значение ____ _______ при ____(С |
| Дополнительные пожелания: Потребность (шт.): |