| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ МАНОМЕТРАМ | Украинско-американское ООО фирма «КОДА» Адрес офиса: Украина, г. Харьков, 61002, ул. Фрунзе, 22 Тел./факс: (057) 714-26-54, 717-96-48 Электронная почта: mail@koda.ua WWW: www.koda.ua Ответственное лицо: Дмитрий Цыбань, зам. начальника ОА |
| --- | --- |
| Дата: _____________________________ Номер запроса: ____________________ Отправил: ________________________ | Заказчик: ___________________________________________ Отдел: ______________________________________________ Контактное лицо: ____________________________________ Адрес: ______________________________________________ Телефон: _________________________ Факс: _____________ Электронная почта: |
| Манометр Тип (если известен): _______________________ Диапазон измерений: от _____ до _____ _________ (указать единицу измерения) Диаметр (мм):  40  50  63  80  100 160  другой _____ мм Класс точности (%):  4,0  2,5  1,6  1,0  0,6  0,25  0,1  ____ Резьба подключения: _____  _____  метрическая  дюймовая Расположение фланца:  снизу  сзади  другое _______________________ Необходимо ли гидрозаполнение (для вибрирующих установок):  да  нет Требуется ли безопасное исполнение корпуса (защита от разрыва):  да  нет Требуются ли электроконтакты:  нет  да, требуются _____(шт.) пар(ы) контактов контакты (НЗ/НР):______________________ |  |
| Устройство передачи давления (диафрагма) (для изоляции манометра от воздействий со стороны измеряемого продукта – агрессивные среды, абразивные примеси, возможное наличие твёрдых тел и т.п.)  Не требуется  необходимо Тип (если известен ): _______________________ Исполнение:  мембранный  фланцевый  ячеечный  тубусный  трубчатый  язычковый Резьба подключения к манометру: _____  _____  метрическая  дюймовая Резьба подключения к устройству: _____  _____  метрическая  дюймовая Название измеряемого продукта: ____________________________________________ |  |
| Крепление манометра к устройству передачи давления  Выполнить как монолитную конструкцию  Необходим радиатор между устройством передачи давления и манометром  Требуется капиллярная трубка – удлинитель длиной _____ м. |  |
| Описание процесса измерения Измеряемый продукт: _________________________________, его температура ___ С Предельно возможное давление (перегрузка) ____ _____ (указать единицу измерения) Возможен ли вакуум:  нет  да, абсолютное значение ____ _______ при ____С |  |
| Дополнительные пожелания: Потребность (шт.): |  |