| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ ТЕРМОМЕТРАМ | Украинско-американское ООО фирма «КОДА» Адрес офиса: Украина, г. Харьков, 61002, ул. Фрунзе, 22 Тел./факс: (057) 714-26-54, 717-96-48 Электронная почта: mail@koda.ua WWW: www.koda.ua Ответственное лицо: Дмитрий Цыбань, зам. начальника ОА |
| --- | --- |
| Дата: _____________________________ Номер запроса: ____________________ Отправил: ________________________ | Заказчик: ___________________________________________ Отдел: ______________________________________________ Контактное лицо: ____________________________________ Адрес: ______________________________________________ Телефон: _________________________ Факс: _____________ Электронная почта: |
| Укажите область применения: |
| Термометр Тип (если известен): ___________ Биметаллический ( манометрический ( Диапазон измерений, (С: от ______ до ________ Класс точности: ( 2 ( 1 Диаметр корпуса, мм: ( 63 ( 80 ( 100 ( 160 Длина измерительного штока, мм: ( 40 ( 60 ( 100 ( 160 ( другая:_______ Длина капиляра (для манометрических термометров): |
| Присоединение: Расположение штока: ( радиальное осевое ( Наличие защитной гильзы: ( да ( нет Тип гильзы: ( ввинчиваемая ( вварная Материал защитной гильзы: ( сталь ( медный сплав |
| Опции: Градуировка шкалы в других единицах измерения: ( (указать единицу измерения) ______ Электроконтакты: ( да ( нет |
| Дополнительные пожелания: Потребность (шт.): |