Портативные весы CERTUS® Base СНПп1

Класс точности по ДСТУ EN 45501:2007 – средний.

Благодаря  компактному дизайну, большой грузоприемной платформе из нержавеющей стали, удобному индикатору, весы СНПп1 нашли широкое применение в почтовых отделениях и логистических компаниях.

Встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу весов в течение 40 часов (без подсветки).

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, высота символов 22 мм. Нежно-бирюзовая подсветка.

Портативные весы СНПп1

Платформа из нержавеющей стали.

Питание от сети 220 В и от встроенного аккумулятора.

Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 ºС.

Степень защиты по ГОСТ 14254: IP 20.

ФУНКЦИИ:	выборка массы тары  Mах-1е;  автоматическое слежение нуля; сигнализация о перегрузе весов; функция суммирования; звуковой сигнал для предустановленных результатов взвешивания.

| Исполнение | Max | Min | d = e | Платформа | Цена с НДС, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНПп1-15Б5 | 6 / 15 кг | 40 г | 2/5 г | 280 × 325 мм | 4452 |
| СНПп1-30Б10 | 15 / 30 кг | 100 г | 5/10 г |  |  |
| СНПп1-45Б10 | 30 / 45 кг | 200 г | 10/20 г |  |  |

Max – наибольший предел взвешивания. Min – наименьший предел взвешивания.

d – цена  деления действительная. e – цена  поверочного деления.

Гарантия – 1 год. Послегарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации.